## 別紙3_対策例
別紙３ 結果を生じ得る事象（脅威）及びリスク源に対する対策例
●対策例⑴
| 要因 | 結果を生じ 得る事象 （脅威）の例 | リスク源の例 （内容） |  |  |  |  | サイバーキルチェーンのプロセスの例 （攻撃者視点） | [5 empty] | 対策例
[8 empty] | 偵察 | 配送 | 侵入・感染 | インストール | 遠隔操作 | 目的の実行 | 防御 |  | 検知／ 被害把握 | 事業継続
[14 empty] | 初期侵入段階／ 内部侵攻・拡散段階 | 目的遂行段階
| 外部不正 | 不正な処理・機能の実行 | 通信回線の導入時または運用時の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.3.1 通信回線）
|  |  |  | インターネットへの接続環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 通信経路の分離（L） 通信内容の秘匿性確保対策（L） 接続機器の認証（L） 通信回線及び通信回線装置の破壊、不正操作対策（L） 通信回線の冗長化（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線及び通信回線装置の運用・保守に係る作業記録の管理（L） 通信回線装置の記録情報の抹消（L） | 通信経路の分離（L） 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線装置の記録情報の抹消（L） | 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 通信回線の冗長化（L）
|  |  |  | 外部からの不正情報を受信できる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 外部ネットワークへの接続環境有 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 周辺システムとの連携有 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | ネットワーク通信の暗号化不徹底 |  |  |  | ○
機器等導入時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.3 情報システムの運用・保守）
|  |  |  | ソフトウェア・機器設定の不備 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 監視手順の整備及び適切な監視運用（L） セキュリティ機能の適切な運用（L） 情報の格付及び取扱制限（L） 脆弱性への措置対策（L）
情報システム利用時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 8.1.1 情報システムの利用）
|  |  |  | 不在時のＰＣログイン未設定 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ウェブサイトの閲覧制限（L） 不審メール受信抑止機能の導入（L） デバイス制限・利用制限（L） 情報システムの利用に係る規定の整備（L） 情報システムの不正操作保護対策（L） 識別コード・主体認証情報の管理（L） 暗号・電子署名の利用時のセキュリティ対策（L） 不正プログラム感染防止対策（L） | デバイス制限・利用制限（L） 不審メール受信抑止機能の導入（L） 情報システムの不正操作保護対策（L） 識別コード・主体認証情報の管理（L） 暗号・電子署名の利用時のセキュリティ対策（L） 不正プログラム感染防止対策（L） | デバイス制限・利用制限（L）
|  |  |  | USB、可搬媒体が接続できる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | メールセキュリティの未導入 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | Webフィルタリングの未実施 |  |  |  |  | ○
不正プログラム対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.2 不正プログラム対策）
|  |  |  | 機器異常検知システムの未導入 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 不正・異常検知機能の導入（L） 不正プログラム防御機能の導入（L） 標的型攻撃対策（L） | 不正・異常検知機能の導入（L） 不正プログラム防御機能の導入（L） 標的型攻撃対策（L） | 不正・異常検知機能の導入（L） 不正プログラム防御機能の導入（L）
|  |  |  | 不正検知システムの未導入・不備 |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○
機器や端末の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.1 端末）
|  |  |  | 敷地外の機器や端末の管理不備 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | モバイル機器等の管理（L） 端末の要管理区域内設置（L） 端末の盗難及び不正持ち出し防止対策（L） 端末の第三者による不正操作、盗み見防止対策（L） 端末のソフトウェア利用制限（L） 端末の記録情報の抹消（L） 主体認証情報の初期設定からの変更（L） 主体に応じた権限の割り当て（L） 利用しない機能の停止（L） インターネットからの遮断（L） 適切な通信制御（L） バージョンアップ・セキュリティパッチの適用（L） 意図しないアクセスの監視（L） 内蔵電磁的記録の消去（L） | 端末の記録情報の抹消（L） | モバイル機器等の管理（L） 端末の監視・防御対策（L）
|  |  |  | エンドポイントの監視・防御の未導入 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
主体認証における対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.1 主体認証機能）
|  |  |  | 作業ができるオペレーターのID管理不備 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L）
|  |  |  | パスワード変更の放置 | [5 empty] | ○
|  |  |  | 安易なパスワード設定 | [5 empty] | ○
アクセス制御の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.2 アクセス制御機能）
|  |  |  | 誰でもアクセスできる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | アクセス制御機能の導入（L） | アクセス制御機能の導入（L） | アクセス制御機能の導入（L）
権限管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.3 権限の管理）
|  |  |  | 不要な人へのアクセス権限の付与 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L） | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L） | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L）
|  |  |  | 不要なアカウントの放置 | [5 empty] | ○
ログ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.4 ログの取得・管理）
|  |  |  | ログ管理の未実施 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ログの取得・管理（I） |  | ログの取得・管理（I） | ログの取得・管理（I）
データ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.5 暗号・電子署名）
|  |  |  | データ暗号化の未実施【機密性】 | [7 empty] | ○ |  | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） |  | 暗号化・電子署名機能の管理（L）
物理的侵入制限の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.2.1 情報を取り扱う区域の管理）
|  |  |  | 防犯カメラの未設置 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 防犯カメラの設置（L） 入退室・施錠管理（L） 侵入検知・防止対策（L） |  | 防犯カメラの設置（L） 入退室・施錠管理（L） 侵入検知・防止対策（L）
|  |  |  | 入退室管理の不備 |  |  |  | ○
|  |  |  | 外部業者本人確認未徹底 |  |  |  | ○
|  |  |  | 施錠未実施 |  |  |  | ○
対策基準等の未整備・不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.1.2 対策基準・推進計画の策定）
|  |  |  | セキュリティポリシーの未策定 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 対策基準の策定（L） 情報システム台帳、関連文書の整備（L） 機器等の調達に係る規定の整備（L） 端末・通信回線の利用規定の整備・管理（L） 端末の利用可否の判断（L） 端末利用終了時の記録情報の抹消（L） |  | 対策基準の策定（L） 情報システム台帳、関連文書の整備（L） 機器等の調達に係る規定の整備（L） 端末・通信回線の利用規定の整備・管理（L） 端末の利用可否の判断（L） 端末利用終了時の記録情報の抹消（L） | 対策基準の策定（L） 情報システム台帳、関連文書の整備（L） 機器等の調達に係る規定の整備（L） 端末・通信回線の利用規定の整備・管理（L） 端末の利用可否の判断（L） 端末利用終了時の記録情報の抹消（L）
情報の取扱いの不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.1.1 情報の取扱い）
|  |  |  | データバックアップの不備【機密性】 | [7 empty] | ○ |  | 機器・情報の保管管理（L） 情報の消去時の対策（L） 情報の取扱いに係る規定の整備（I） 情報の目的外での利用等の禁止（I） 情報の格付及び取扱制限（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（I） 情報の提供・公表に係るルール整備（I） 情報の運搬・送信に係る安全確保措置（I） | 情報のバックアップ手続の整備（I） 情報の消去時の対策（L） 情報の取扱いに係る規定の整備（I） 情報の目的外での利用等の禁止（I） 情報の格付及び取扱制限（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（I） 情報の提供・公表に係るルール整備（I） 情報の運搬・送信に係る安全確保措置（I） | 機器・情報の保管管理（L）
|  |  |  | 機器や情報の不適切な保管 |  |  |  | ○
|  |  |  | 機密・重要書類の放置 |  |  |  | ○
冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
|  |  |  | 冗長化の不採用【可用性、完全性】 | [7 empty] | ○ |  |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） サーバ装置の記録情報の抹消（I） サーバ装置の要管理区域内設置（I） サーバ装置の盗難及び不正持ち出し防止対策（I） サーバ装置の第三者による不正操作、盗み見防止対策（I） サーバ装置の負荷分散対策（I） サーバ装置のソフトウェア利用制限（I） 主体認証機能の導入（L） なりすまし防止対策（L） 盗聴及び改ざん防止対策（L） 不要な機能の停止及び制限（L） ウェブコンテンツ編集担当者の限定（L） 非公開コンテンツの公開防止対策（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） 情報漏えい及び改ざん防止対策（L） ウェブアプリケーションの脆弱性排除対策（L） コンテンツサーバの冗長化対策（L） アクセス制御機能の導入（L） DNSキャッシュポイズニング攻撃対策（L） コンテンツサーバの情報漏えい防止対策（L） ルートヒントファイルの定期的な確認（L） |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） コンテンツサーバの冗長化対策（L）
|  |  |  | バックアップサイトの未設置【可用性、完全性】 | [7 empty] | ○
情報セキュリティインシデントへの対処不十分 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.4 情報セキュリティインシデントへの対処）
|  |  |  | 不十分なセキュリティ訓練 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの再発防止・教訓の共有（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの報告・対処・記録管理（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの報告・対処・記録管理（I）
教育の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.3 教育）
|  |  |  | 社内セキュリティ教育が不十分 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 情報セキュリティ教育体制整備・実施計画策定（L） 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員のスキル不足 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
組織・体制の未整備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.1.1 組織・体制の整備）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員の要員不足 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L）
|  | サービス 妨害攻撃 | 通信回線の導入時または運用時の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.3.1 通信回線）
|  |  |  | インターネットへの接続環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 通信経路の分離（L） 通信内容の秘匿性確保対策（L） 接続機器の認証（L） 通信回線及び通信回線装置の破壊、不正操作対策（L） 通信回線の冗長化（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線及び通信回線装置の運用・保守に係る作業記録の管理（L） | 通信経路の分離（L） 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 通信回線の冗長化（L）
|  |  |  | 保護されていない通信経路 |  |  |  | ○
不正プログラム対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.2 不正プログラム対策）
|  |  |  | 機器異常検知システムの未導入 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 不正・異常検知機能の導入（L） | 不正・異常検知機能の導入（L） | 不正・異常検知機能の導入（L）
|  |  |  | 不正検知システムの未導入・不備 |  |  |  | ○ | ○
ログ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） ログの取得・管理）
|  |  |  | ログ管理の未実施 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ログの取得・管理（I） |  | ログの取得・管理（I） | ログの取得・管理（I）
サービス不能攻撃対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.3 サービス不能攻撃対策）
|  |  |  | DoS対策の不備（装置/設定） |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | サービス不能攻撃対策（L） |  | サービス不能攻撃対策（L）
教育の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.3 教育）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員のスキル不足 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L）
冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
|  |  |  | 冗長化の不採用 |  |  |  |  | ○ | [5 empty] | サーバ装置の冗長構成の導入（I） サーバ装置の負荷分散対策（I） 主体認証機能の導入（L） なりすまし防止対策（L） 盗聴及び改ざん防止対策（L） 非公開コンテンツの公開防止対策（L） コンテンツサーバの冗長化対策（L） アクセス制御機能の導入（L） DNSキャッシュポイズニング攻撃対策（L） コンテンツサーバの情報漏えい防止対策（L） ルートヒントファイルの定期的な確認（L） |  | サーバ装置の冗長構成の導入（I） コンテンツサーバの冗長化対策（L）
|  | 脆弱性を標的にした攻撃 | 通信回線の導入時または運用時の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.3.1 通信回線）
|  |  |  | 外部ネットワークへの接続環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 通信経路の分離（L） 通信内容の秘匿性確保対策（L） 接続機器の認証（L） 通信回線及び通信回線装置の破壊、不正操作対策（L） 通信回線の冗長化（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線及び通信回線装置の運用・保守に係る作業記録の管理（L） | 通信経路の分離（L） 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 通信回線の冗長化（L）
|  |  |  | インターネットへの接続環境有 |  |  |  |  | ○
ログ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.4 ログの取得・管理）
|  |  |  | ログ管理の未実施 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ログの取得・管理（I） |  | ログの取得・管理（I） | ログの取得・管理（I）
データ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.5 暗号・電子署名）
|  |  |  | データ暗号化の未実施【機密性】 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） |  | 暗号化・電子署名機能の管理（L）
不正検知システムの未導入・不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.2 不正プログラム対策）
|  |  |  | 不正検知システムの未導入・不備 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 不正・異常検知機能の導入（L） 不正プログラム防御機能の導入（L） 標的型攻撃対策（L） | 不正・異常検知機能の導入（L） 不正プログラム防御機能の導入（L） 標的型攻撃対策（L） | 不正・異常検知機能の導入（L） 不正プログラム防御機能の導入（L）
機器等導入時・更新時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.2 情報システムの調達・構築）
|  |  |  | プロトコル設計の欠陥、誤り |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 情報システムの構築時のセキュリティ対策（L） 機器等の調達における選定基準の策定（L） 情報システムについての対策の見直し（L） 情報システムセキュリティ要件の策定（L） 情報システムの企画・要件定義の実施体制確保（L） | 情報システムの構築時のセキュリティ対策（L） 機器等の調達における選定基準の策定（L） 情報システムについての対策の見直し（L） 情報システムセキュリティ要件の策定（L） 情報システムの企画・要件定義の実施体制確保（L）
|  |  |  | セキュリティ要件を満たさないコーディング |  |  |  |  | ○
ソフトウェアに関する脆弱性対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.1 ソフトウェアに関する脆弱性対策）
|  |  |  | 修正プログラムの未適用 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ソフトウェアに関する脆弱性対策（L） | ソフトウェアに関する脆弱性対策（L）
|  |  |  | 既知の脆弱性の放置 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | サポート終了したソフトウェアの継続使用 |  |  |  |  | ○
情報システムの運用・保守時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.3 情報システムの運用・保守）
|  |  |  | ＣＰＵ等、ハードウェアの脆弱性放置 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 情報システムの脆弱性対策（L） アンチウィルス対策（L） | 情報システムの脆弱性対策（L） | アンチウィルス対策（L）
|  |  |  | 更新・保守作業時にウィルスチェック未実施 |  |  |  |  | ○
教育の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.3 教育）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員のスキル不足 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L）
組織・体制の未整備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.1.1 組織・体制の整備）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員の要員不足 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L）
●対策例⑵
| 要因 | 結果を生じ 得る事象 （脅威）の例 | リスク源の例 （内容） |  |  |  |  | サイバーキルチェーンのプロセスの例 （攻撃者視点） | [5 empty] | 対策例
[8 empty] | 偵察 | 配送 | 侵入・感染 | インストール | 遠隔操作 | 目的の実行 | 防御 |  | 検知／ 被害把握 | 事業継続
[14 empty] | 初期侵入段階／ 内部侵攻・拡散段階 | 目的遂行段階
| 内部不正 | 組織内による不正 | 通信回線の導入時または運用時の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.3.1 通信回線）
|  |  |  | 外部ネットワークへの接続環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 通信経路の分離（L） 通信内容の秘匿性確保対策（L） 接続機器の認証（L） 通信回線及び通信回線装置の破壊、不正操作対策（L） 通信回線の冗長化（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線及び通信回線装置の運用・保守に係る作業記録の管理（L） 通信回線装置の記録情報の抹消（L） リモートアクセス環境導入時のセキュリティ対策（L） | 通信経路の分離（L） 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線装置の記録情報の抹消（L） リモートアクセス環境導入時のセキュリティ対策（L） | 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 通信回線の冗長化（L）
|  |  |  | インターネットへの接続環境有 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 外部からの不正情報を受信できる環境有 | [7 empty] | ○
機器等導入時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.3 情報システムの運用・保守）
|  |  |  | ソフトウェア・機器設定の不備 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 監視手順の整備及び適切な監視運用（L） セキュリティ機能の適切な運用（L） 情報の格付及び取扱制限（L） 脆弱性への措置対策（L）
機器や端末の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.1 端末）
|  |  |  | 任意のアプリケーションがインストールできる環境 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 端末のソフトウェア利用制限（L） モバイル機器等の管理（L） 端末の要管理区域内設置（L） 端末の盗難及び不正持ち出し防止対策（L） 端末の第三者による不正操作、盗み見防止対策（L） 端末の記録情報の抹消（L） 主体認証情報の初期設定からの変更（L） 主体に応じた権限の割り当て（L） 利用しない機能の停止（L） インターネットからの遮断（L） 適切な通信制御（L） バージョンアップ・セキュリティパッチの適用（L） 意図しないアクセスの監視（L） 内蔵電磁的記録の消去（L） | 端末の記録情報の抹消（L） | 端末のソフトウェア利用制限（L）
|  |  |  | 敷地外の機器や端末の管理不備 |  |  |  |  | ○
不正プログラム対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.2 不正プログラム対策）
|  |  |  | 機器異常検知システムの未導入 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 不正プログラム防御機能の導入（L） | 不正プログラム防御機能の導入（L） | 不正プログラム防御機能の導入（L） 不正・異常検知機能の導入（L）
冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
|  |  |  | 誤操作・意図的な操作ができる環境有 | [7 empty] | ○ |  |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） サーバ装置の復元措置の導入（I） サーバ装置の記録情報の抹消（I） サーバ装置の要管理区域内設置（I） サーバ装置の盗難及び不正持ち出し防止対策（I） サーバ装置の第三者による不正操作、盗み見防止対策（I） サーバ装置の負荷分散対策（I） サーバ装置のソフトウェア利用制限（I） データベースの権限の管理（L） データベースの不正操作検知対策（L） データベースのSQLインジェクションの脆弱性排除対策（L） データベースのデータ暗号化（L） |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） サーバ装置の復元措置の導入（I）
|  |  |  | バックアップサイトの未設置【可用性、完全性】 | [7 empty] | ○
|  |  |  | 冗長化の不採用【可用性、完全性】 | [7 empty] | ○
情報システム利用時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 8.1.1 情報システムの利用）
|  |  |  | USB、可搬媒体が接続できる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | デバイス制限・利用制限（L） 情報システムの利用に係る規定の整備（L） 情報システムの不正操作保護対策（L） 識別コード・主体認証情報の管理（L） 暗号・電子署名の利用時のセキュリティ対策（L） 不正プログラム感染防止対策（L） | デバイス制限・利用制限（L） 情報システムの不正操作保護対策（L） 識別コード・主体認証情報の管理（L） 暗号・電子署名の利用時のセキュリティ対策（L） 不正プログラム感染防止対策（L） | デバイス制限・利用制限（L）
主体認証における対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.1 主体認証機能）
|  |  |  | 作業ができるオペレーターのID管理不備 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L）
|  |  |  | パスワード変更の放置 | [5 empty] | ○
|  |  |  | 安易なパスワード設定 | [5 empty] | ○
アクセス制御の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.2 アクセス制御機能）
|  |  |  | 誰でもアクセスできる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | アクセス制御機能の導入（L） | アクセス制御機能の導入（L） | アクセス制御機能の導入（L）
権限管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.3 権限の管理）
|  |  |  | 不要な人へのアクセス権限の付与 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L） | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L） | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L）
|  |  |  | 不要なアカウントの放置 | [5 empty] | ○
ログ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.4 ログの取得・管理）
|  |  |  | アクセス履歴確認等の未実施 | [7 empty] | ○ |  |  |  | ログの管理・取得（I） | ログの管理・取得（I）
情報及びデータの管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.4 情報システムの更改・廃棄）
|  |  |  | 廃棄承認ルールの未整備・未徹底 | [7 empty] | ○ |  |  | 情報システムの廃棄ルールの整備（L）
データ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.5 暗号・電子署名）
|  |  |  | データ暗号化の未実施【機密性】 | [7 empty] | ○ |  | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） |  | 暗号化・電子署名機能の管理（L）
物理的侵入制限の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.2.1 情報を取り扱う区域の管理）
|  |  |  | 入退室管理の不備 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 入退室・施錠管理（L） 侵入検知・防止対策（L） |  | 入退室・施錠管理（L） 侵入検知・防止対策（L）
対策基準等の未整備・不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.1 情報セキュリティ関係規程の運用）
|  |  |  | 内部不正に対するルールや方針がない | [7 empty] | ○ |  |  | 情報セキュリティに係る違反への対処（L）
組織・体制の未整備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.1.1 組織・体制の整備）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員の要員不足 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L）
教育の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.3 教育）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員のスキル不足 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L）
情報セキュリティインシデントへの対処不十分 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.4 情報セキュリティインシデントへの対処）
|  |  |  | 不十分なセキュリティ訓練 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの再発防止・教訓の共有（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの報告・対処・記録管理（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの報告・対処・記録管理（I）
データバックアップの不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.1.1 情報の取扱い）
|  |  |  | データバックアップの不備【機密性】 | [7 empty] | ○ |  | 情報の利用・保存に係る安全確保措置（L） 情報の消去時の対策（L） 情報の取扱いに係る規定の整備（I） 情報の目的外での利用等の禁止（I） 情報の格付及び取扱制限（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（I） 情報の提供・公表に係るルール整備（I） 情報の運搬・送信に係る安全確保措置（I） | 情報のバックアップ手続の整備（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（L） 情報の消去時の対策（L） 情報の取扱いに係る規定の整備（I） 情報の目的外での利用等の禁止（I） 情報の格付及び取扱制限（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（I） 情報の提供・公表に係るルール整備（I） 情報の運搬・送信に係る安全確保措置（I）
|  | ベンダーによる不正 | 通信回線の導入時または運用時の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.3.1 通信回線）
|  |  |  | 外部ネットワークへの接続環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 通信経路の分離（L） 通信内容の秘匿性確保対策（L） 接続機器の認証（L） 通信回線及び通信回線装置の破壊、不正操作対策（L） 通信回線の冗長化（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線及び通信回線装置の運用・保守に係る作業記録の管理（L） 通信回線装置の記録情報の抹消（L） リモートアクセス環境導入時のセキュリティ対策（L） | 通信経路の分離（L） 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） 通信回線装置の記録情報の抹消（L） リモートアクセス環境導入時のセキュリティ対策（L） | 接続機器の認証（L） 不正アクセス防止対策（L） | 通信回線の冗長化（L）
|  |  |  | インターネットへの接続環境有 |  |  |  |  | ○
|  |  |  | 外部からの不正情報を受信できる環境有 | [7 empty] | ○
機器等導入時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.3 情報システムの運用・保守）
|  |  |  | ソフトウェア・機器設定の不備 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 情報監視手順の整備及び適切な監視運用（L） セキュリティ機能の適切な運用（L） 情報の格付及び取扱制限（L） 脆弱性への措置対策（L）
機器や端末の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.1 端末）
|  |  |  | 任意のアプリケーションがインストールできる環境 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 端末のソフトウェア利用制限（L） モバイル機器等の管理（L） 端末の要管理区域内設置（L） 端末の盗難及び不正持ち出し防止対策（L） 端末の第三者による不正操作、盗み見防止対策（L） 端末の記録情報の抹消（L） 主体認証情報の初期設定からの変更（L） 主体に応じた権限の割り当て（L） 利用しない機能の停止（L） インターネットからの遮断（L） 適切な通信制御（L） バージョンアップ・セキュリティパッチの適用（L） 意図しないアクセスの監視（L） 内蔵電磁的記録の消去（L） | 端末の記録情報の抹消（L） | 端末のソフトウェア利用制限（L）
|  |  |  | 敷地外の機器や端末の管理不備 |  |  |  |  | ○
不正プログラム対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.2.2 不正プログラム対策）
|  |  |  | 機器異常検知システムの未導入 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 不正プログラム防御機能の導入（L） | 不正プログラム防御機能の導入（L） | 不正プログラム防御機能の導入（L） 不正・異常検知機能の導入（L）
冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
|  |  |  | 誤操作・意図的な操作ができる環境有 | [7 empty] | ○ |  |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） サーバ装置の復元措置の導入（I） サーバ装置の記録情報の抹消（I） サーバ装置の要管理区域内設置（I） サーバ装置の盗難及び不正持ち出し防止対策（I） サーバ装置の第三者による不正操作、盗み見防止対策（I） サーバ装置の負荷分散対策（I） サーバ装置のソフトウェア利用制限（I） データベースの権限の管理（L） データベースの不正操作検知対策（L） データベースのSQLインジェクションの脆弱性排除対策（L） データベースのデータ暗号化（L） |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） サーバ装置の復元措置の導入（I）
|  |  |  | バックアップサイトの未設置【可用性、完全性】 | [7 empty] | ○
|  |  |  | 冗長化の不採用【可用性、完全性】 | [7 empty] | ○
情報システム利用時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 8.1.1 情報システムの利用）
|  |  |  | USB、可搬媒体が接続できる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | デバイス制限・利用制限（L） 情報システムの利用に係る規定の整備（L） 情報システムの不正操作保護対策（L） 識別コード・主体認証情報の管理（L） 暗号・電子署名の利用時のセキュリティ対策（L） 不正プログラム感染防止対策（L） | デバイス制限・利用制限（L） 情報システムの不正操作保護対策（L） 識別コード・主体認証情報の管理（L） 暗号・電子署名の利用時のセキュリティ対策（L） 不正プログラム感染防止対策（L） | デバイス制限・利用制限（L）
主体認証における対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.1 主体認証機能）
|  |  |  | 作業ができるオペレーターのID管理不備 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L） | 主体認証機能の導入（L） 識別コード及び主体認証情報の管理（L）
|  |  |  | パスワード変更の放置 | [5 empty] | ○
|  |  |  | 安易なパスワード設定 | [5 empty] | ○
アクセス制御の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.2 アクセス制御）
|  |  |  | 誰でもアクセスできる環境有 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | アクセス制御機能の導入（L） | アクセス制御機能の導入（L） | アクセス制御機能の導入（L）
権限管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.3 権限の管理）
|  |  |  | 不要な人へのアクセス権限の付与 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L） | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L） | 権限の管理（L） 重要操作の承認の導入（L）
|  |  |  | 不要なアカウントの放置 | [5 empty] | ○
ログ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.4 ログの取得・管理）
|  |  |  | アクセス履歴確認等の未実施 | [7 empty] | ○ |  |  |  | ログの管理・取得（I） | ログの管理・取得（I）
情報及びデータの管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.4 情報システムの更改・廃棄）
|  |  |  | 廃棄承認ルールの未整備・未徹底 | [7 empty] | ○ |  |  | 情報システムの廃棄ルールの整備（L）
データ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.5 暗号・電子署名）
|  |  |  | データ暗号化の未実施【機密性】 | [7 empty] | ○ |  | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） | 暗号化・電子署名機能の導入（L） 暗号化・電子署名機能の管理（L） |  | 暗号化・電子署名機能の管理（L）
物理的侵入制限の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.2.1 情報を取り扱う区域の管理）
|  |  |  | 入退室管理の不備 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 入退室・施錠管理（L） 侵入検知・防止対策（L） |  | 入退室・施錠管理（L） 侵入検知・防止対策（L）
対策基準等の未整備・不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.1 情報セキュリティ関係規程の運用）
|  |  |  | 内部不正に対するルールや方針がない | [7 empty] | ○ |  |  | 情報セキュリティに係る違反への対処（L）
組織・体制の未整備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.1.1 組織・体制の整備）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員の要員不足 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L） | 情報セキュリティ推進体制の整備（L） 情報セキュリティインシデントに備えた体制の整備（L） 役割の兼務の禁止（L）
教育の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.3 教育）
|  |  |  | 情報セキュリティ要員のスキル不足 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L）
情報セキュリティインシデントへの対処不十分 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.4 情報セキュリティインシデントへの対処）
|  |  |  | 不十分なセキュリティ訓練 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの再発防止・教訓の共有（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの報告・対処・記録管理（I） | 情報セキュリティインシデント対処訓練（I） 情報セキュリティインシデントの報告・対処・記録管理（I）
データバックアップの不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.1.1 情報の取扱い）
|  |  |  | データバックアップの不備【機密性】 | [7 empty] | ○ |  | 情報の利用・保存に係る安全確保措置（L） 情報の消去時の対策（L） 情報の取扱いに係る規定の整備（I） 情報の目的外での利用等の禁止（I） 情報の格付及び取扱制限（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（I） 情報の提供・公表に係るルール整備（I） 情報の運搬・送信に係る安全確保措置（I） | 情報のバックアップ手続の整備（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（L） 情報の消去時の対策（L） 情報の取扱いに係る規定の整備（I） 情報の目的外での利用等の禁止（I） 情報の格付及び取扱制限（I） 情報の利用・保存に係る安全確保措置（I） 情報の提供・公表に係るルール整備（I） 情報の運搬・送信に係る安全確保措置（I）
外部委託管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 4.1.1 外部委託）
|  |  |  | 秘密保持契約書（NDA）への署名の未要求 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 外部委託における情報取扱ルール整備（L） 外部委託に係る規定の整備（L） 外部委託先の選定基準・手続の整備（L） 委託先の履行状況確認・業務終了時の対策（L） 約款による外部サービスの利用に係る規定、対策の整備（L） ソーシャルメディアポリシーの策定（L） なりすまし対策手順の整備（L） ログインパスワードや認証方法に係る管理手順の整備（L） 不正アクセス対処手順の整備（L） クラウドサービスの選定条件の整備（L） 情報の流通経路におけるセキュリティ対策（L） 情報システムのセキュリティの観点に基づく試験の実施（L） 情報システムの開発工程におけるセキュリティ対策（L） 情報システムの提案依頼書へのセキュリティ要件の記載（L）
●対策例⑶
| 要因 | 結果を生じ得る事象 （脅威）の例 |  |  | リスク源の例 （観点） |  | リスク源の例 （内容） | [6 empty] | 対策例
[14 empty] | 防御 |  | 検知／ 被害把握 | 事業継続
[14 empty] | 初期侵入段階／ 内部侵攻・拡散段階 | 目的遂行段階
| 外部事故 | 自然災害 |  |  | データバックアップの不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.1.1 情報の取扱い）
[6 empty] | データバックアップの不備 | [10 empty] | 情報のバックアップ手続の整備（I）
業務継続対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.2.1 情報を取り扱う区域の管理）
[6 empty] | 耐震化・耐水化・耐雷化等の不備 | [10 empty] | 耐震化・耐水化・耐雷化等の対策（I） 入退室・施錠管理（L）
冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
[6 empty] | バックアップサイトの未設置 | [8 empty] | バックアップサイトの設置（I） |  | バックアップサイトの設置（I）
冗長化・業務継続対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.3.1 情報システムの運用継続計画の整備・整合的運用の確保）
[6 empty] | BCPが未策定 | [10 empty] | 情報システムの運用継続計画の整備・整合的運用の確保（I）
|  | ライフライン等の停止 |  |  | 冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
[6 empty] | ライフラインに関する冗長化の不採用 | [8 empty] | サーバ装置の冗長構成の導入（I） |  | サーバ装置の冗長構成の導入（I）
業務継続対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.2.1 情報を取り扱う区域の管理）
[6 empty] | 非常用エネルギー設備の未設置 | [10 empty] | 非常用エネルギー設備の設置（I） 入退室・施錠管理（L）
| 要因 | 結果を生じ得る事象 （脅威）の例 |  |  | リスク源の例 （観点） |  | リスク源の例 （内容） | [6 empty] | 対策例
[14 empty] | 防御 |  | 検知／ 被害把握 | 事業継続
[14 empty] | 初期侵入段階／ 内部侵攻・拡散段階 | 目的遂行段階
| 内部事故 | 管理資源の故障、老化 |  |  | 機器等導入時・更新時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.2 情報システムの調達・構築）
[6 empty] | システムのバグ放置 | [7 empty] | 納入機器等の検査手続の整備（L） 機器等の調達における選定基準の策定（L） 情報システムについての対策の見直し（L） | 納入機器等の検査手続の整備（L） 機器等の調達における選定基準の策定（L） 情報システムについての対策の見直し（L）
情報及びデータの管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.4 情報システムの更改・廃棄）
[6 empty] | 機器、設備のリプレース未実施 | [8 empty] | 情報システムの移行作業におけるセキュリティ対策（L）
機器等保守時の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.3 情報システムの運用・保守）
[6 empty] | メンテナンス不足 | [8 empty] | 監視手順の整備及び適切な監視運用（L） セキュリティ機能の適切な運用（L） 情報の格付及び取扱制限（L） 脆弱性への措置対策（L）
冗長化対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.2 サーバ装置）
[6 empty] | 冗長化の不採用 | [8 empty] | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I） |  | バックアップサイトの設置（I） サーバ装置の冗長構成の導入（I）
バックアップサイトの未設置
データバックアップの不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 3.1.1 情報の取扱い）
[6 empty] | データバックアップの不備 | [7 empty] | バックアップデータの生成・保護（L） | バックアップデータの生成・保護（L） |  | 情報のバックアップ手続の整備（L） バックアップデータの生成・保護（L）
本番移行計画の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.4 情報システムの更改・廃棄）
[6 empty] | 本番移行計画の不備 | [10 empty] | 本番移行計画の策定要領の整備（I）
情報セキュリティインシデントへの未対処 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.4 情報セキュリティインシデントへの対処）
[6 empty] | 事故等対応の実施要領が未策定 | [10 empty] | 情報セキュリティインシデント対処手順整備（I）
ログ管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 6.1.4 ログの取得・管理）
[6 empty] | ログ管理の未実施 | [9 empty] | ログの取得・管理（I） | ログの取得・管理（I）
|  | 過失・人的ミス |  |  | 対策基準等の未整備・不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.1 情報セキュリティ関係規程の運用）
[6 empty] | 長時間労働又は単独作業 | [7 empty] | 情報セキュリティ対策に関する実施手順の整備（I） | 情報セキュリティ対策に関する実施手順の整備（I）
教育、体制の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 2.2.3 教育）
[6 empty] | 社内セキュリティ教育が不十分 | [7 empty] | 情報セキュリティ教育体制整備・実施計画策定（L） 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L） | 情報セキュリティ教育の実施（L）
セキュリティ意識の欠如
機器や端末の対策の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 7.1.1 端末）
[6 empty] | モバイル機器・媒体の放置 | [7 empty] | 端末のソフトウェア利用制限（L） モバイル機器等の管理（L） 端末の要管理区域内設置（L） 端末の盗難及び不正持ち出し防止対策（L） 端末の第三者による不正操作、盗み見防止対策（L） 端末の記録情報の抹消（L） 主体認証情報の初期設定からの変更（L） 主体に応じた権限の割り当て（L） 利用しない機能の停止（L） インターネットからの遮断（L） 適切な通信制御（L） バージョンアップ・セキュリティパッチの適用（L） 意図しないアクセスの監視（L） 内蔵電磁的記録の消去（L） | 端末の記録情報の抹消（L） | 端末のソフトウェア利用制限（L）
情報及びデータの管理の不備 （参考：政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版） 5.2.4 情報システムの更改・廃棄）
[6 empty] | 廃棄承認ルールの未整備・未徹底 | [8 empty] | 情報システムの廃棄ルールの整備（L）
凡例 (I)：影響度の低減 (L)：頻度の低減
凡例 (I)：影響度の低減 (L)：頻度の低減
凡例 (I)：影響度の低減 (L)：頻度の低減
凡例 (I)：影響度の低減 (L)：頻度の低減